附件1：

封面格式

比选文件

项目名称：四川华西口腔健康科技有限公司共享充电宝项目

编号：HXKQTECH21CDB001

供应商名称：

日期：     年   月   日

附件2：

报价单

我公司作为比选申请人,对此次比选活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和做出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在比选活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消比选及中选资格等）。

根据共享充电宝业务实质，报价以“最高收益分成比例”作为重要标准之一。

我公司最终报价为：比选人最高收益分成比例为           。

比选申请人：（全称）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

## 日期：

## 附件3：

承诺函

## 四川华西口腔健康科技有限公司：

## 我公司作为本次项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、具备参加本项目规定的以下条件：

## （一）在中国境内注册、具有独立法人资格，能够承担民事责任的服务单位；

## （二）在成都市行政区域范围内有固定经营场所；

## （三）具有履行服务所必需的设备和专业技术能力；

## （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （五）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （六）参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （七）不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；

## （八）法律、行政法规规定的其他条件；

## （九）比选文件中规定的商务要求。

## 二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

## 三、参加本次比选活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的比选活动的行为。

## 四、参加本次比选活动，不存在和其他供应商在同一合同项下，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

## 六、参选文件中提供的能够给予比选人带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 七、此次向四川华西口腔健康科技有限公司报价为比选申请人提供同类服务的最优报价。

## 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

## 比选申请人名称：（单位公章）。

## 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

## 日期：

## 附件4：

法定代表人授权书

## 四川华西口腔健康科技有限公司：

## 本授权声明：（比选申请人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “四川华西口腔健康科技有限公司共享充电宝项目” 的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关参选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人签字或盖法人名章：

## 授权代表签字：

## 比选申请人名称：（单位盖章）

## 日期：

## 附件5：

项目基本要求及服务方案

（服务方案由参选人详细阐述）

一、技术要求：

（一）产品材料符合国家阻燃环保材质要求。

（二）具有统计相关数据资料，如使用人数、收取费用金额等。

（三）设备使用手机扫码使用并支付，支付渠道需支持支付宝、微信等。

（四）充电站（盒）要求：

- 充电站工作电压：100-240V，工作电流：1.0A，50/60Hz

- 待机功率：≤6W，峰值功率（指所有充电宝同时满功率充电）：≤150W

- 耗电量（月均）：≤5度电

- 防护等级：不低于IP34

- 安全认证：CCC、SRRC等

二、商务要求：

（一）比选申请人免费提供共享充电宝设备及后期运营维护服务，医院只需提供电源接入及安放点位。

（二）设备数量满足比选人提出的要求，有需要随时添加。

（三）比选申请人有能力负责安装调试（包含不限于电路、网络、安装等）。

（四）比选申请人有能力负责日常运营，保养维护，用户服务等。

（五）比选申请人需按比选人要求公示收费标准。

（六）比选申请人按时、足额向比选人支付共享充电宝收益分成。

（七）比选申请人需阐述并提供服务方案，包括但不限于：共享充电宝的日常安全保养计划、设备达到安全认证、应急处理、客服支持体系、运营管理、维修维护保障方案及措施、用户协作沟通机制等。比选人依此同中选的比选申请人签署合作协议，合作期限3年。

（八）中选申请人需在双方合作终止后自行回收共享充电宝。

比选申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

参选日期：